## Slide 1
SISTEMAS BIOMECATRONICOS
Semana 1: Introducción a los sistemas biomecatrónicos
ESPOL · Clase virtual de 1 h 45 min · Taxonomía de Bloom
Notes: Presentación de la sesión 1 de 14. Dar la bienvenida, verificar audio y video, y recordar las reglas de participación.

## Slide 2
Objetivos de clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Recordar
Enumerar los subsistemas de un sistema biomecatrónico y dos aplicaciones clínicas de cada uno.
Comprender
Explicar cómo se integran biología, mecánica, electrónica y control en una prótesis o un exoesqueleto.
Aplicar
Clasificar dispositivos reales (prótesis mioeléctrica, exoesqueleto, marcapasos) según sensores, actuadores y control.
Analizar
Analizar el flujo señal biológica, procesamiento y actuación en un caso de estudio.
Evaluar
Valorar ventajas, riesgos y aspectos éticos de un dispositivo biomecatrónico.
Crear
Proponer un diagrama de bloques para una necesidad clínica concreta.
Notes: Leer los seis objetivos, uno por cada nivel de la taxonomía de Bloom revisada. Al final de la clase el quiz verifica los primeros niveles y la tarea cubre los superiores. Resultado de aprendizaje: Describe los componentes de un sistema biomecatrónico (sensores, procesamiento, control, actuadores e interfaz biológica) y explica su papel en la ingeniería biomédica.

## Slide 3
Resumen de la clase anterior
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
i
Esta es la primera sesión del curso, así que no hay clase previa. Punto de partida: fundamentos de física y electrónica, programación básica en Python y curiosidad por las aplicaciones clínicas.
1
Fundamentos de física y electrónica
2
Programación básica en Python
3
Interés en aplicaciones clínicas
Notes: Sesión inaugural: explorar con una pregunta al chat qué conocimientos previos tiene el grupo.

## Slide 4
Agenda de la sesión: 105 minutos
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
0–10 min
Apertura
Recordar
10 min
10–30 min
Exposición
Comprender
20 min
30–50 min
Demostración en vivo
Aplicar
20 min
50–55 min
Pausa
Descanso
5 min
55–80 min
Práctica en salas virtuales
Analizar
25 min
80–95 min
Plenaria y discusión
Evaluar
15 min
95–105 min
Cierre y evaluación
Crear
10 min
Notes: Paso a paso de la clase: 0–10 min · Apertura: Bienvenida, reglas de participación virtual (cámara, chat, micrófono), sílabo, evaluación y niveles de la taxonomía de Bloom usados en el curso. Sondeo inicial: ¿qué dispositivo biomecatrónico conoces? 10–30 min · Exposición: Presentar la arquitectura general: sensor, acondicionamiento, controlador, actuador, interfaz con el cuerpo. Mostrar el diagrama de bloques con ejemplos (prótesis, exoesqueleto, marcapasos). 30–50 min · Demostración en vivo: Compartir pantalla y recorrer paso a paso una prótesis mioeléctrica: electrodos, amplificación, decisión, movimiento del actuador. Los estudiantes señalan cada bloque en el chat. 50–55 min · Pausa: Pausa de 5 minutos: apagar cámara, estirarse, volver puntuales. 55–80 min · Práctica en salas virtuales: Salas de 4 personas: cada grupo completa una tabla con tres dispositivos (sensores, actuadores, control, señal biológica) en un documento compartido de Google. 80–95 min · Plenaria y discusión: Cada grupo presenta una fila de su tabla. Discusión guiada: riesgos, seguridad del paciente y ética del uso de estos dispositivos. 95–105 min · Cierre y evaluación: Quiz de 5 preguntas en Google Forms, explicación de la tarea y adelanto de la semana 2 (introducción a machine learning).

## Slide 5
Cómo trabajaremos: niveles de Bloom en la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1. Recordar
Apertura y repaso rápido
2. Comprender
Exposición con ejemplos
3. Aplicar
Demostración en vivo
4. Analizar
Práctica en salas virtuales
5. Evaluar
Plenaria y rúbrica
6. Crear
Cierre, quiz y tarea
Notes: La sesión recorre los seis niveles de la taxonomía de Bloom revisada, de recordar a crear, con una actividad para cada uno.

## Slide 6
Lo que preparaste antes de la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Recordar
15 min
Leer el sílabo, la planificación y las rúbricas del curso en el aula virtual
Entregable: Confirmar lectura en el foro de bienvenida
Comprender
25 min
Leer el artículo de introducción a la biomecatrónica y anotar tres términos nuevos
Entregable: Tres términos con su definición
Comprender
30 min
Revisar la revisión sobre biomimética y biomecatrónica y elegir un dispositivo de interés
Entregable: Nombre del dispositivo elegido
Notes: Preguntar al grupo quién completó cada actividad previa y qué dudas surgieron. Usar sus respuestas para ajustar el ritmo de la exposición.

## Slide 7
¿Qué es un sistema biomecatrónico?
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
Biología
Interfaz con tejidos, señales y movimiento del cuerpo humano.
2
Mecánica
Estructuras, articulaciones y transmisiones que producen movimiento.
3
Electrónica
Sensores, acondicionamiento de señal y potencia para los actuadores.
4
Control y software
Algoritmos que interpretan señales, deciden y se adaptan al usuario.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 8
Arquitectura general de un sistema
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
Sensor
Captura una señal biológica o mecánica del usuario.
2
Acondicionamiento
Amplifica, filtra y digitaliza la señal.
3
Controlador
Interpreta la señal y decide la acción.
4
Actuador
Produce movimiento, fuerza o estimulación.
5
Realimentación
El resultado vuelve al sistema y al usuario para corregir.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 9
Señales biológicas que usaremos en el curso
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
EMG
Actividad eléctrica de los músculos; controla prótesis.
2
EEG
Actividad eléctrica del cerebro; interfaces cerebro-máquina.
3
ECG
Actividad eléctrica del corazón; detecta arritmias.
4
PPG
Variación óptica del volumen de sangre; pulso en relojes y oxímetros.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 10
Caso: prótesis mioeléctrica de mano
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
Electrodos
Captan la señal EMG sobre el músculo residual.
2
Amplificación y filtro
Eliminan ruido y dejan la banda útil.
3
Clasificación
Un algoritmo reconoce el gesto deseado.
4
Motor
Mueve los dedos según el gesto reconocido.
5
Usuario
Ve el resultado y ajusta su contracción.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 11
Exoesqueletos y ortesis activas
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Asistencia
Apoyan a una persona que conserva parte de su capacidad
Reducen el esfuerzo en la marcha o al cargar peso
Ejemplo: apoyo de cadera en adultos mayores
Rehabilitación
Guían el movimiento para reeducar al paciente
Se ajustan a la etapa de recuperación
Ejemplo: entrenamiento de marcha tras un ictus
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 12
Dispositivos implantables y de lazo cerrado
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
Marcapasos
Detecta el ritmo cardiaco y estimula solo cuando hace falta.
2
Bomba de insulina
Sistemas híbridos de lazo cerrado ajustan la dosis según la glucosa medida.
3
Implante coclear
Convierte sonido en estimulación eléctrica del nervio auditivo.
4
Estimulador neural
Envía pulsos controlados para reducir síntomas como el temblor.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 13
Lazo abierto frente a lazo cerrado
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Lazo abierto
La acción no depende del resultado
Más simple y barato
No corrige errores ni cambios del usuario
Lazo cerrado
Mide el resultado y corrige la acción
Se adapta a cada persona
Exige sensores confiables y análisis de estabilidad
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 14
Seguridad, ética y regulación
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
Seguridad del paciente
Fallos del dispositivo no deben causar daño; se diseñan con redundancia.
2
Biocompatibilidad
Los materiales en contacto con el cuerpo no deben provocar rechazo.
3
Privacidad de datos
Las señales fisiológicas son datos personales sensibles.
4
Equidad de acceso
El diseño debe considerar costo, mantenimiento y contexto local.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 15
Ruta del curso: 14 semanas
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
Semanas 2 a 4
Fundamentos de machine learning y algoritmos en biomedicina.
2
Semanas 5 y 6
Práctica con señales EMG, EEG, ECG y PPG.
3
Semana 7
Imágenes médicas: rayos X, TAC, ecografía, resonancia y PET.
4
Semanas 8 a 12
Deep learning, CNN, clasificación de tumores y U-Net.
5
Semanas 13 y 14
Biomecánica ósea y elementos finitos del fémur.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 16
Demostración en vivo
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Qué haremos (20 min)
Compartir pantalla y recorrer paso a paso una prótesis mioeléctrica: electrodos, amplificación, decisión, movimiento del actuador. Los estudiantes señalan cada bloque en el chat.
1
Sigue en tu propio Colab o software mientras se muestra
2
Anota tus dudas en el chat con el número de paso
3
Guarda capturas para tu entregable
Notes: Demostración (20 min): Compartir pantalla y recorrer paso a paso una prótesis mioeléctrica: electrodos, amplificación, decisión, movimiento del actuador. Los estudiantes señalan cada bloque en el chat.

## Slide 17
Práctica en salas virtuales
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
25
minutos
salas de 4 personas
Salas de 4 personas: cada grupo completa una tabla con tres dispositivos (sensores, actuadores, control, señal biológica) en un documento compartido de Google.
Moderador/a
Cuida el tiempo y da la palabra.
Ejecutor/a
Comparte pantalla y corre el ejercicio.
Verificador/a
Revisa resultados y unidades.
Relator/a
Resume hallazgos en el documento.
Notes: Abrir las salas en Zoom y asignar roles. Pasar por cada sala durante el trabajo. Actividad: Salas de 4 personas: cada grupo completa una tabla con tres dispositivos (sensores, actuadores, control, señal biológica) en un documento compartido de Google.

## Slide 18
Plenaria y discusión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Cada grupo presenta una fila de su tabla. Discusión guiada: riesgos, seguridad del paciente y ética del uso de estos dispositivos.
1
Claridad
La explicación se entiende sin ver el código.
2
Evidencia
Respalda con datos, métricas o cálculos.
3
Seguridad del paciente
Considera el riesgo de equivocarse.
Notes: Plenaria (15 min). Criterios de la rúbrica de coevaluación: claridad, evidencia y seguridad del paciente. Cada grupo presenta una fila de su tabla. Discusión guiada: riesgos, seguridad del paciente y ética del uso de estos dispositivos.

## Slide 19
Quiz de cierre (Google Forms)
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
Nombra tres subsistemas de un sistema biomecatrónico.
2
¿Qué señal usa una prótesis mioeléctrica?
3
¿Qué diferencia a un lazo cerrado de uno abierto?
4
¿Qué hace el acondicionamiento de señal?
5
Menciona un riesgo ético de un dispositivo que recoge datos fisiológicos.
Notes: Respuestas esperadas: 1. Por ejemplo: sensor, controlador y actuador. 2. La EMG, actividad eléctrica del músculo. 3. El lazo cerrado mide el resultado y corrige la acción. 4. Amplifica, filtra y digitaliza la señal. 5. Por ejemplo: pérdida de privacidad o uso de los datos sin consentimiento.

## Slide 20
Resumen de la clase de hoy
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
1
Un sistema biomecatrónico integra biología, mecánica, electrónica y control.
2
La cadena básica es sensor, acondicionamiento, controlador y actuador, con realimentación.
3
Seguridad del paciente, privacidad y equidad son parte del diseño, no un añadido.
Notes: Cerrar con las tres ideas clave. Pedir a un estudiante que las resuma en una frase.

## Slide 21
Después de la clase: tarea
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Crear
45 min
Dibujar el diagrama de bloques de un dispositivo biomecatrónico para una necesidad clínica (una página)
Entregable: Diagrama con bloques y señales rotuladas
Evaluar
20 min
Escribir en el foro un párrafo sobre un riesgo ético del dispositivo elegido y responder a un compañero
Entregable: Un aporte y una respuesta
Aplicar
15 min
Crear una cuenta en Google Colab y abrir el cuaderno de bienvenida
Entregable: Captura de pantalla de la cuenta activa
Notes: Explicar cada entregable y su fecha en el aula virtual.

## Slide 22
Recursos y enlaces de la sesión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Biomechatronics (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomechatronics
The Interplay of Biomimetics and Biomechatronics (PMC)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9326577/
Taxonomía de Bloom, guía del Center for Teaching de Vanderbilt (archivo)
https://derekbruff.org/vanderbilt-cft-teaching-guides-archive/blooms-taxonomy/
Google Colab
https://colab.research.google.com/
Enlaces confirmados por búsqueda web el 30/09/2026; ábrelos una vez antes de la clase.
Notes: Compartir este enlace en el chat al final de la clase.

## Slide 23
Próxima clase: Semana 2
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 1
Introducción a machine learning
Explica qué es machine learning, sus tipos y el flujo de trabajo (datos, entrenamiento, validación y prueba) con ejemplos biomédicos.
Antes de esa clase
Cursar el módulo de introducción de Machine Learning Crash Course
Abrir Colab y ejecutar la primera celda de código de práctica
Responder el formulario diagnóstico de conocimientos previos de Python
Notes: Adelanto de la semana 2. Recordar las actividades previas y su duración.